## Sheet1
COMMON REPLACEMENT PARTS LIST
IDF 500 LP/NG INDIRECT-FIRED HEATER
PART# | DESCRIPTION | QTY
48202 | * FAN MOTOR | 1
48005A | 110V LED LIGHT - RED | 1
48006A | 24V LED LIGHT - GREEN | 1
48110A | HIGH LIMIT 220F | 1
48110C | 250F AUTO RESET/HIGH LIMIT SWITCH | 1
48111B | ADJ FAN SWITCH | 1
48109 | MANUAL HIGH LIMIT - RESET | 1
48140A | 1/4 HP BURNER MOTOR | 1
48160A | TOGGLE SWITCH | 1
48294 | AIR PROVING SWITCH | 1
50141 | SQUIRREL CAGE/BLWR WHEEL | 1
50138 | IGNITION TRANSFORMER (Q652B1006B) | 1
50139A | GAS PRIMARY CONTROL (FENWAL) | 1
50150 | SPARK ROD | 1
50154 | FLAME ROD | 1
50158 | STEP DOWN TRANSFORMER (MTC100-20) | 1
50215 | FUSE - 2 AMP | 1
50216 | FUSE 5 AMP | 1
50269 | SITE GLASS W/RETAINER | 1
50273A | SOLENOID VALVE - K3A 451U | 1
50140 | SPARK ROD WIRE | 1
50140A | FLAME ROD WIRE | 1
50214 | FUSE HOLDER | 1
48112A | HIGH LIMIT COVER - LARGE | 1
48124A | 16" WHEEL & RIM ASSY | 1
50268 | ELECTRODE DRAWER ASSY | 1
50274 | RV53 REGULATOR | 1
* NOT USUALLY REPLACED WITHIN 1ST YEAR
48202D - 1HP 1750 FAN MOTOR
50204 - RELAY (ALSO ON THE IDF500LP/NG HS)